进出口商品检验机构资质认定准入特别条件

第一条　【目的和依据】为规范进出口商品检验机构（以下简称检验机构）资质认定工作的管理，依据《中华人民共和国计量法》及其实施细则、《中华人民共和国进出口商品检验法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《检验检测机构资质认定管理办法》及国务院相关规定等法律法规制定本条件。

第二条　【适用范围】符合《中华人民共和国进出口商品检验法》，依法设立、从事进出口商品检验业务的机构的资质认定，适用本条件。

第三条　【机构要求】检验机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织，投资者或者投资一方应是以第三方身份，从事商品检验业务3年以上的法人或者自然人。

- 第四条  【责任风险】检验机构应有职业责任保险、风险储备金、政府担保等措施，以承担检验活动出现的责任风险。风险保障措施的水平应与其运行检验活动的风险责任水平相适宜。

第五条  【公正性要求】检验机构的最高管理者应对其检验行为的公正性作出承诺，检验机构不得从事检验对象的设计、生产、供应、安装、采购、使用或维护等活动。如果检验机构识别出存在公正性的风险，应能将其影响消除或将此类风险降至最低。

第六条  【应急要求】检验过程中，如遇突发事件，应有应急预案。发现被检对象不符合法定要求或强制性标准，可能存在严重危害环境或公共安全的情形，在保证安全的前提下，应立即向市场监督管理部门或海关部门报告。

第七条　【人员要求】检验机构应建立和保持人员管理程序。明确不同检验项目特殊的身体条件要求和不同岗位检验员授权的工作范围，确保检验的公正性和独立性。

检验机构的检验员应具备与其检验相适当的资格、经验和培训，应对每一位检验员的每一项检验能力进行持续确认，确保人员的录用、培训、考核、授权、监督等按照程序进行，并保留相关记录。

法律法规对特种设备、危险品及包装检验等对人员检验资格有特殊要求的，应符合相关要求。

- 第八条 【人员监督】检验机构应有熟悉检验方法和程序的人员作为监督员，对检验人员以及其他涉及检验活动的人员应进行监督，以确保检验活动符合要求。监督应基于检验活动的特性，可包括下列方法或其组合，如现场观察、报告复核、面谈、模拟检验以及其他评价被监督人员表现的方法。

- 当一个检验领域仅有一名具备能力的检验人员时，无法进行内部现场观察时，检验机构应安排外部现场观察，若有充足支持性证据表明该检验员是持续胜任的，可不安排外部现场观察。

- 第九条　【安全要求】检验机构应有保障人员安全和设施安全的程序，在保障安全条件下实施检验活动。如需在辐射、高空、高温、粉尘、噪音、易燃、易爆、腐蚀、强烈刺激性气体挥发空间等有害、危险环境下作业，应根据场地的有关安全规定、危险货物的安全数据单等要求选择合适的防护措施，检验员防止眼睛、皮肤、呼吸系统、生殖系统等受到伤害，同时采取有效措施，防止爆炸、泄漏、辐射等安全事故。危险品检验使用的仪表和器具，应符合防火、防爆、防静电、防辐射等安全要求。

- 检验过程产生的有毒有害物质和废弃物应按照国家环境保护要求进行回收或控制，防止其危害环境和人身安全。检验机构应对影响检验质量的区域以及出于健康安全防护和环境保护需要隔离的区域的进入和使用加以控制；应采取措施将不相容的区域进行有效隔离, 以防止交叉污染。

- 第十条　【工作场所】检验机构应具有与检验工作相适应的工作场所。检验机构应制定环境管理程序，覆盖固定设施、固定设施以外的场所、临时或移动设施、客户设施的场所。对不同环境因素（包括室内作业环境因素和露天作业环境因素）的选择、管理和控制，应确保其满足检验工作的需要。

- 第十一条　【设备设施】检验机构应具有可获得的、适宜的、充足的设施和设备，以安全的方式开展与检验活动。确保设备设施的配置、运输、存放、标识、校准、核查、使用和维护等工作按照程序进行，并保留相关记录。若发现问题，应及时取证、确认。

- 检验机构应确保设施和设备用于预期用途时的持续适宜性。 检验所用设备的适用性和校准状态的责任，无论设备是否为检验机构拥有，均应由检验机构独立承担。设备设施的持续适宜性可通过目视检验、功能核查、再校准来确认。

- 检验机构应对用于检验活动的特定设备设施的管理有规定，界定和识别所有对检验结果有显著影响的设备设施。

第十二条　【管理体系】检验机构的规模、组织结构和管理，应与获批准的检验能力相适应。检验机构应建立、实施和保持与其所开展的检验活动相适应的管理体系，确保其有效实施和受控。检验机构应建立独立台账，记录进出口商品检验情况。

第十三条  【方法标准】检验机构在执行进出口商品检验活动时，应遵守国家现行的法律、法规、部门规章，按照国家标准、国际标准、行业标准、地方标准、技术规范的规定进行。

第十四条　【数据和信息管理】检验机构应及时记录检验过程中获得的观测资料和数据，以防丢失有关信息。检验报告在检验机构内部应能追溯到实施该项检验的检验员。检验完毕后，检验机构应将检验过程中形成的图片、影像等资料及时归档。

检验机构使用外部信息时，应验证并予以记录。当利用外部信息进行符合性判定时，检验机构应验证该信息的完整性、可靠性，在检验报告中应注明这些外部信息。

第十五条  【分包管理】当检验工作的一部分由分包方完成时，责任仍由检验机构承担，检验机构应在检验报告中注明分包的项目以及承担分包项目的检验机构。

第十六条  【抽样和样品管理】检验机构对物质、材料或产品实施抽样（包括采样和取样）时，应有抽样计划和方法。抽样方法应明确需要控制的因素，以确保后续检验检测结果的有效性。在抽样地点应能得到抽样计划和方法。

检验机构应建立适宜的样品管理程序，确保抽样（包括采样和取样）、制样、标识、传递、保存和废弃等整个过程中得到有效管理和控制，避免样品发生变化、丢失、损坏或危害环境，保证样品的代表性、有效性和完整性，并保留相关记录。

第十七条  【确保结果有效性】检验机构应建立和保持监控结果有效性的程序，可采用内部质量控制、能力验证、检验机构间比对等方式实施。如果发现不满意结果，应采取措施防止报告不正确的结果。

检验机构应按照资质认定部门的要求参加能力验证，对于没有能力验证的，鼓励机构自行组织或参加机构间比对，提升技术能力水平。

第十八条　【结果报告】检验机构出具的检验报告信息应客观、准确、清晰、完整、可追溯。当有规定或委托方要求对结果进行符合性判定时，检验机构应满足相应要求，检验报告中应包含符合性判定规则，给出是否符合要求的结果。

第十九条  【申诉投诉处置】检验机构应建立对投诉和申诉的接收、评价和做出决定的过程，并形成文件。

接到投诉和申诉时，应确认是否与检验机构负责的检验活动相关，并应采取措施进行处理。对送达投诉人或申诉人的决定，或对其审查和批准，应由与投诉或申诉所涉及的检验活动无关的人员作出。

接收投诉或申诉的检验机构应负责收集并验证所有信息，并提供有关处理进程的报告和处理结果。

第二十条　【实施日期】本条件自发布之日起施行。